## Лист1
Кабель
№ п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Склад
1 | Кабель ААБл 3х70-10 кВ | м | 86 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
2 | Кабель ААБл 3х185-10 кВ | м | 17 | Квадро-Импэкс (бухта, 83кг)
3 | Кабель ААШв 3х70-10 кВ | м | 34 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
4 | Кабель ААШв 3х70-10 кВ | м | 42 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
5 | Кабель ААШв 3х120-10 кВ | м | 73 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
6 | Кабель АПвП2г Armolight 1х500мк/95-10 кВ | м | 22.75 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
7 | Кабель АПвПу2г 1х50мк/25-10 кВ | м | 350 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4) | Севкабель,2016г.
8 | Кабель АСБл 3х95-10 кВ | м | 30 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
9 | Кабель АСБл 3х95-10 кВ | м | 135 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
10 | Кабель АСБ2л 3х50-10 кВ | м | 77 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
11 | Кабель АСБ2л 3х50-10 кВ | м | 51 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
12 | Кабель АСБ2л 3х50-10 кВ | м | 15 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
13 | Кабель АСБ2л 3х70-10 кВ | м | 10 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
14 | Кабель АСБ2л 3х70-10 кВ | м | 42 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
15 | Кабель АСБ2л 3х70-10 кВ | м | 30 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
16 | Кабель АСБ2л 3х150-10 кВ | м | 270 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
17 | Кабель АСБ2л 3х150-10 кВ | м | 10 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
18 | Кабель АСБ2л 3х185-10 кВ | м | 15 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
19 | Кабель АСБ2л 3х185-10 кВ | м | 195 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
20 | Кабель АСБ2л 3х185-10 кВ | м | 15 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
21 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | м | 165 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
22 | Кабель ДПС-008К04-04-7,0/0,4- К:004М/004Е | м | 330 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
23 | Кабель связи оптический ДПМ-008Е04-04-5,0/0,4-нг (А)-HF | м | 332 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
24 | Кабель КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x1,0 | м | 200 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
25 | Кабель ПуВ 1х6 ж/з | м | 13 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
26 | Кабель ПуГВ 1х4 ж/з (ПВЗ) | м | 4000 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
27 | Провод ПП 1*400 ГЖ | м | 133 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
28 | Провод СИП-3 1х35-20 | м | 52 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
29 | Cable Joints CHE-F 12KV 95-240 | шт | 12 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
30 | Cable Joints CHMSV 12KV 25-95PL | шт | 12 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
31 | Neomax NM10041 Кабель витая пара | м | 305 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
32 | Neomax NM10041 Кабель витая пара | м | 305 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
33 | Neomax NM10041 Кабель витая пара | м | 305 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
34 | Cable AHXAMK-WM 3*95+62 - 10 | м | 299 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
35 | Cable AHXAMK-WM 3*50+62 - 10 | м | 444 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
36 | Cable AHXAMK-WM 3*50+62 - 10 | м | 209 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
37 | Cable AHXAMK-WM 3*50+62 - 10 | м | 191 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
38 | Cable AHXAMK-WM 3*50+62 - 10 | м | 483 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
39 | Cable AHXAMK-WM 3x120+62l - 10kV | м | 133 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
40 | Кабель RE-2G(ST)H CI 1x2x1,0 mm²/7 red | м | 1371 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
41 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH (red)-1*2*1 | м | 55 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
42 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 10x2x1,0 mm2 /7 PiMF | м | 955 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
43 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 10x2x1,5 mm2 /7 PiMF | м | 1000 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
44 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 10x2x2,5 mm2 /7 PiMF | м | 1000 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
45 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 1x2x1,0 mm2 /7 | м | 1145 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
46 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 1x2x1,5 mm2 /7 | м | 2303 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
47 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 1x3x1,5 mm2 /7 | м | 1922 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
48 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 2x2x1,0 mm2 /7 PiMF | м | 1940 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
49 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 2x2x1,5 mm2 /7 PiMF | м | 3000 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
50 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 5x2x1,5 mm2 /7 PiMF | м | 1000 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
51 | Кабель RE-2G(ST)HSWAH CI 5x2x2,5 mm2 /7 PiMF | м | 1000 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
52 | Кабель RE-2X(ST)Yv-fl 1x2x1,0 blue | м | 500 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
53 | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x1.0 | м | 200 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
54 | Кабель RE-2X(ST)Yu-fl 2*2*1.3 blue | м | 24 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
Кабельная арматура
№ п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Склад
1 | Deray PBF-4,8/2,4, цвет жёлтый | м | 131 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
2 | Deray PBF-4,8/2,4, цвет зелёный | м | 114 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
3 | Deray PBF-4,8/2,4, цвет красный | м | 145 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
4 | Deray PBF-4,8/2,4, цвет синий | м | 138 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
5 | Deray PBF-6,4/2,4, цвет жёлто-зелёный | м | 858 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
6 | Автомат EKF ВА 47-29 mcb4729-1-06C) 1P 6 А тип C 4,5 кА 230 В на DIN-рейку | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
7 | Гильза кабельная винтовая ГВКП-0 (35,50) | шт | 99 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
8 | Гильза кабельная винтовая ГВКП-1 (70,120) | шт | 29 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
9 | Гильза кабельная винтовая ГВКП-2 | шт | 9 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
10 | Комплект непаянного заземления EGA RF 2 35/120 Cellpack | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
11 | Заземление КЛЭ ЗПКВ(Н)тп 10-70/120 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
12 | Зажим автоматический соединительный CIL 9.68 | шт | 2 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
13 | Зажим анкерный COL 68 | шт | 2 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
14 | Зажим поддерживающий SO 69.95 (16-95) | шт | 7 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
15 | Капа кабельная EK120-45/200 | шт | 69 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
16 | Капа кабельная ОКТ-40/16-75 | шт | 9 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
17 | Капа кабельная ОКТ-60/26-140 | шт | 150 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
18 | Капа кабельная ОКТ-90/45-110 | шт | 100 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
19 | Капа кабельная ОКТ-24/8-50 | шт | 357 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
20 | Крюк КХ1.1 | шт | 150 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
21 | Крюк КХ2.1 | шт | 62 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
22 | Крюк КШ Ящик | шт | 24 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
23 | Манжета термоусаживаемая RM 210/55-1000 | шт | 3 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
24 | Манжета термоусаживаемая SRMAHV 200/60-1000 | шт | 4 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
25 | Муфта концевая 3ПКнТП Прогресс 10-70/120 | шт | 10 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
26 | Муфта соединительная "Прогресс" ЗПСтт 10-150/240 GPH | шт | 4 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
27 | Муфта концевая "Прогресс" ЗПКВтп 10-300/400 GPH | шт | 4 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
28 | Муфта концевая CHE-I 12 KV 95-240 | шт | 3 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
29 | Муфта концевая CHE-F 12 KV 150-400 | шт | 2 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
30 | Муфта соединительная SMOE 63655 12 KV 1*630 | шт | 50 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
31 | Муфта соединительная CHM 12 KV 95-240 | шт | 3 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
32 | Муфта соединительная CHM 12 KV 500-800 | шт | 3 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
33 | Муфта соединительная СНM/42KV/50-150 c гильзами | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
34 | Муфта соединительная GLS-1281/E 1x50+95 mm2 | шт | 2 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
35 | Муфта соединительная GLS-1285/Ew-R 1x185 +400mm2 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
36 | Муфта соединительная GLS-2475/EZ-R 3x70/240MMQ | шт | 4 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
37 | Муфты соединительная GLS-2475/Ezw-R 3x120+240 mm2 | шт | 5 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
38 | Муфты соединительная GLS-4285/Ew-Rsp 3x1x95+240 mm2 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
39 | Муфта концевая POLT 42D/1XI-L12(50120) | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
40 | Муфта соединительная SM 10/1 25-95 SV | шт | 17 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
41 | Муфта концевая SFEV 10/195-300 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
42 | Муфта концевая TES-1275E 3x1x95+240 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
43 | Муфта концевая TES-2484/TZ-R/20kV/3х50-70 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
44 | Муфты концевая TES-2484/TZw-R 3x120+240 mm2 | шт | 3 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
45 | Муфта концевая TES-2484/TZ-R 3x185/300 | шт | 7 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
46 | Муфты концевая TES -4284/Ew-Rsp 3x1x95+240mm2 | шт | 13 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
47 | Муфта прямая полиэтиленовая МПП 0,5 | шт | 24 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
48 | Муфта концевая TIS 2482/TZw-R 3x25+70mm2 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
49 | Наконечник кабельный SК-V-AS/120-300 | шт | 44 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
50 | Наконечник медный луженый 6-6-4 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
51 | Наконечник 95mm Capocorda BT Cu (EM) |  | 24 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
52 | Наконечник НВ-0 (35,50) | шт | 80 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
53 | Наконечник НВ-1 (70,120) | шт | 28 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
54 | Наконечник НВ-2 (150,240) | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
55 | Печь для установки обогрева грунта | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
56 | Полипропилен 350-HM00 | кг | 1500 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
57 | Соединитель 95mm Connectors BT Cu (EM) | шт | 12 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
58 | Соединители SV-V-AS/95-240/GPH | шт | 46 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
59 | Стяжка нейлоновая PER 26.380 | шт | 85 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
60 | Трубка изоляционная XMFR 1020 | шт | 92 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
61 | Хомут крюка КХ1 | шт | 161 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
62 | Трубка ТВ-40 ПВХ 10мм "кембрик" чёрная (Россия) | м | 50 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
63 | Трубка ТВ-40 ПВХ 5мм "кембрик" чёрная (Россия) | м | 200 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
64 | Трубка ТУТ20/10 термоусаживаемая Dвнутр=20/10мм синяя (Россия) | м | 100 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
65 | Трубка ТУТ20/10 термоусаживаемая Dвнутр=20/10мм черная (Россия) | м | 100 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
66 | ТУТ-6/3 (термоусадка), белая (Россия) | м | 100 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
67 | Шайба М10 | шт | 52 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
68 | Шайба М12 | шт | 1 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)
69 | Шнур с электр. вилкой (ПВС-ВП 2х0.75) 2.2м | шт | 5 | г. СПб (склад Волхонское шоссе 4)