## Лист1
Кабель
№ п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во
1 | Кабель ААБл 3х70-10 кВ | м | 86
2 | Кабель ААШв 3х70-10 кВ | м | 34
3 | Кабель ААШв 3х70-10 кВ | м | 42
4 | Кабель ААШв 3х120-10 кВ | м | 73
5 | Кабель АПвП2г Armolight 1х500мк/95-10 кВ | м | 23.75
6 | Кабель АПвПу2г 1х50мк/25-10 кВ | м | 350
7 | Кабель АПвПу2г 1х240/70-35 | м | 230
8 | Кабель АСБл 3х95-10 кВ | м | 30
9 | Кабель АСБл 3х95-10 кВ | м | 235
10 | Кабель АСБ2л 3х50-10 кВ | м | 77
11 | Кабель АСБ2л 3х50-10 кВ | м | 51
12 | Кабель АСБ2л 3х50-10 кВ | м | 15
13 | Кабель АСБ2л 3х70-10 кВ | м | 10
14 | Кабель АСБ2л 3х70-10 кВ | м | 42
15 | Кабель АСБ2л 3х70-10 кВ | м | 30
16 | Кабель АСБ2л 3*120-10 кВ | м | 280
17 | Кабель АСБ2л 3*120-10 кВ | м | 282
18 | Кабель АСБ2л 3*120-10 кВ | м | 620
19 | Кабель АСБ2л 3*120-10 кВ | м | 625
20 | Кабель АСБ2л 3*120-10 кВ | м | 625
21 | Кабель АСБ2л 3*120-10 кВ | м | 625
22 | Кабель АСБ2л 3х150-10 кВ | м | 370
23 | Кабель АСБ2л 3х150-10 кВ | м | 10
24 | Кабель АСБ2л 3х185-10 кВ | м | 15
25 | Кабель АСБ2л 3х185-10 кВ | м | 195
26 | Кабель АСБ2л 3х185-10 кВ | м | 15
27 | Кабель АСБ2л 3х240-10 кВ | м | 391
28 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 475 |  | АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, ААБ,
29 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 455
30 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 465
31 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 470
32 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 465
33 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 305
34 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 530
35 | Кабель АСБ2л 3*240-10 кВ | м | 260
36 | Кабель ДПС-008К04-04-7,0/0,4- К:004М/004Е | м | 330
37 | Кабель связи оптический ДПМ-008Е04-04-5,0/0,4-нг (А)-HF | м | 332
38 | Кабель КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x1,0 | м | 200
39 | Кабель ПуГВ 1х16 | м | 30
40 | Кабель ПуГВ 1х50 | м | 20
41 | Cable AHXAMK-WM 3x120+62l - 10kV | м | 133
42 | Cable AHXAMK-WM 3*95+62 - 10 | м | 300
43 | Cable LiYCY 3х0,14 Black | м | 1000
44 | Cable LiYCY 3х0,14 Black | м | 1000
45 | Cable LiYCY 5х0,14 Black | м | 1000
46 | Neomax NM10041 Кабель витая пара | м | 305
47 | Neomax NM10041 Кабель витая пара | м | 305
48 | Neomax NM10041 Кабель витая пара | м | 305
Кабельная арматура
№ п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во
1 | Бухта кабеля Атлант-Снаб | м | 100
2 | Заземление Cellpack EGA-RF-2 35/120 | шт | 7
3 | Заземление Cellpack КЛЭ 3ПКВ(Н) ТП 35/120 | шт | 11
4 | Зажим автоматический соединительный CIL 9.68 | шт | 5
5 | Зажим автоматический соединительный CIL 9.68 | шт | 3
6 | Зажим автоматический соединительный CIL 9.68 | шт | 1
7 | Зажим анкерный COL 68 | шт | 6
8 | Зажим поддерживающий SO 69.95 (16-95) | шт | 8
9 | Зажим SL 4.21 | шт | 10
10 | Капы ОКТ-60/26-140 | шт | 135 | *
11 | Капы ОКТ-90/45-110 | шт | 50
12 | Капы ОКТ-24/8-50 (2 кор) | шт | 382 | *
13 | Капы ЕК120-45/200 | шт | 69
14 | Крюк КХ-1 | шт | 144
15 | Крюк КХ-2 | шт | 33
16 | Крюки КХ 2.1 | шт | 28
17 | Крюк КШ Ящик | шт | 24
18 | Муфта концевая 3ПКВ(Н)тп 10-70/120 | шт | 1
19 | Муфта концевая 3ПКнТП Прогресс 10-70/120 | шт | 10
20 | Муфта соединительная 3ПСтП Прогресс 10-150/240 | шт | 4
21 | Муфта концевая 4КВНтп-В-70/120 | шт | 2
22 | Муфта концевая CAE-I 12KV 150-400 | шт | 2
23 | Муфта концевая CHE-I 25-95 12kV | шт | 1
24 | Муфта концевая CHE-I 12 KV 95-240 | шт | 3
25 | Муфта концевая CHE-F 12 KV 150-400 | шт | 2
26 | Муфта концевая CHE-F 12 KV 95-240 | шт | 9
27 | Муфта концевая CHE-F 95-240 12kV | шт | 3
28 | Муфта концевая CHE-F 25-95 12kV | шт | 1
29 | Муфта соединительная CHM 12 KV 95-240 | шт | 3
30 | Муфта соединительная CHM 12 KV 500-800 | шт | 3
31 | Муфта соединительная CHM SV 42 KV 50-150/PL | шт | 1
32 | Муфта соединительная CHM3 12 KV 95-240 | шт | 5
33 | Муфта соединительная CHMSV 12-95/PL 12kV | шт | 12
34 | Муфта переходная GLM-1266/Ew-R 3x(1)x95+240mm2 | шт | 1
35 | Муфта соединительная GLS-1281/E 1x50+95 mm2 | шт | 5
36 | Муфта соединительная GLS-1285/Ew-R 1x185 +400mm2 | шт | 1
37 | Муфта соединительная GLS-2475/EZ-R 3x70/240MMQ | шт | 4
38 | Муфты соединительная GLS-2475/Ezw-R 3x120+240 mm2 | шт | 5
39 | Муфты соединительная GLS-4285/Ew-Rsp 3x1x95+240 mm2 | шт | 1
40 | Муфта концевая GUST-12/150-240/800 L-12 | шт | 3
41 | Муфта концевая POLT-42D/1 XO-L46 | шт | 1
42 | Муфта SM 10/1 25-95 SV | шт | 17
43 | Муфта SFEV 10/195-300 | шт | 1
44 | Муфта концевая TES-1275E 3x1x95+240 | шт | 1
45 | Муфты концевая TES-2484/TZw-R 3x120+240 mm2 | шт | 3
46 | Муфта концевая TES-2484/TZ-R 3x185/300 | шт | 7
47 | Муфты концевая TES -4284/Ew-Rsp 3x1x95+240mm2 | шт | 1
48 | Муфта концевая TES-4284/Ew-R 3x1x95/240 | шт | 12
49 | Муфта концевая TIS 2482/TZw-R 3x25+70mm2 | шт | 1
50 | Наконечник кабельный SК-V-AS/120-300 | шт | 44
51 | Наконечник НВ-0 | шт | 86
52 | Наконечник НВ-1 | шт | 9
53 | Наконечник НВ-2 | шт | 1
54 | Печь для установки обогрева грунта | шт | 1
55 | ПРОВОД мПВЗ 1х95(б) ПУГВ | м | 100
56 | Провод заземления ПП 1х400 ГЖ | м | 253
57 | Ремкомплект Protomont (S) and (V) yellow | шт | 4
58 | Ремкомплект Protomont (V) and Guirlande red | шт | 3
59 | Соединитель ГВ-О | шт | 80
60 | Соединитель ГВ-О | шт | 19
61 | Соединитель ГВ-1 | шт | 9
62 | Соединитель ГВ-1 | шт | 20
63 | Соединитель ГВ-2 | шт | 9
64 | Соединители SV-V-AS/95-240/GPH | шт | 1
65 | Соединители SV-V-AS/95-240/GPH | шт | 45
66 | Стяжка нейлоновая PER 26.380 | шт | 85
67 | Термокабель (линейный тепловой извещатель) РrоtесtоwiгеPHSc-155-xcR | м | 410
68 | Термокабель (линейный тепловой извещатель) ProtectowirePHSc-155-XcR | м | 660
69 | Трубка изоляционная XMFR 1020 | шт | 92
70 | Хомут (то же что и скоба) | шт | 147